Приложение № 2

к условиям концессионного соглашения

Движимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Характеристики имущества | Местонахождение имущества (принадлежность к производственно-технологическому комплексу) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая, остаточная стоимость, сведения о ремонте | Техническое состояние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Станция каскад | АР-10564 |  | 2 990,63 490,67 | удовл. | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Станция каскад | АР-10565 |  | 2 990,63 490,67 | удовл. | Водоснабжение |
| 3 | Станция каскад | АР-10566 |  | 2 990,40 371,23 | удовл. | Водоснабжение |
| 4 | Станция каскад | АР-10567 |  | 3 070,37 503,61 | удовл. | Водоснабжение |
| 5 | Станция каскад | АР-10569 |  | 2 990,00 490,95 | удовл. | Водоснабжение |
| 6 | Станция каскад | АР-10570 |  | 3 070,37 502,74 | удовл. | Водоснабжение |
| 7 | Станция каскад | АР-10572 |  | 2 442,28 400,33 | удовл. | Водоснабжение |
| 8 | Счетчик жидкости"ЭРА-02" , | АР-00688 |  | 12 500,00 4752,57 | удовл. | Водоснабжение |
| 9 | Котел электрический Южн.в/з , | АР-00592 |  | 1 300,00 0,00 | удовл. | Водоснабжение |
| 10 | Водонагреватель Южн.в/з , | АР-00495 |  | 2 353,90 1702,87 | удовл. | Водоснабжение |
| 11 | Агрегат ЭЦВ 8-40*180, | ОООО0135 | 2014 | 41705,33 14653,25 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 12 | Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 (Н), | ОООО0121 | 2012 | 47925,00 0,00 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 13 | Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 (Н), | ОООО0120 | 2012 | 47925,00 0,00 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 14 | Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 (Н), | ОООО119 | 2012 | 47925,00 0,00 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 15 | Насос горизонтальныц центробежный 1Д 630-90А (Н), | ОООО110 | 2011 | 277414,95 0,00 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 16 | Насос напорный 1Д 630-90А (Н), | ОООО0109 | 2011 | 120000,00 0,00 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 17 | Насос ЭЦВ 8-40-180 управление, | ОООО0088 | 2014 | 48400,00 18313,47 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 18 | Станция управления "СУ-1-55-00" (Н), | ОООО0108 | 2010 | 605960,88 368149,66 | Удовл.- | Водоснабжение |
| 19 | Станция управления СУ-1-37-00 |  | 2010 | 425450,00 0,00 | Удовл. | Водоснабжение |
| 20 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 инв.№ОООО0161 |  | 2016 | 40441,00 36069,00 | Удовл. | Водоснабжение |
| 21 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 инв.№ОООО0160 |  | 2016 | 40441,00 36069,00 | Удовл. | Водоснабжение |
| 22 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 инв.№ОООО0159 |  | 2016 | 40441,00 36069,00 | Удовл. | Водоснабжение |
| 23 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 инв.№ОООО0158 |  | 2016 | 40441,00 36069,00 | Удовл. | Водоснабжение |
| 24 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 инв.№ОООО0157 |  | 2016 | 40441,00 34976,00 | Удовл. | Водоснабжение |
| 25 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 инв.№ОООО01656 |  | 2016 | 40441,00 34976,00 | Удовл. | Водоснабжение |