Приложение № 2

к условиям концессионного соглашения

Движимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Характеристики имущества | Местонахождение имущества (принадлежность к производственно-технологическому комплексу) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая, остаточная стоимость, сведения о ремонте | Техническое состояние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Насос горизонтальный Сд 160/45 37 кВт Т/п ",ВНС" , | АР-00062 |  | 83 050,85 35913,83 | удовл. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Насос К 100-65-200А 18,5 кВт (Валд), Т/д " НССО" , | АР-00060 |  | 30 508,47 12368,37 | удовл. | Водоотведение |
| 3 | Насос СД в сборе Т/п " ГКНС" , | АР-00633 |  | 133 334,00 15277,50 | удовл. | Водоотведение |
| 4 | Насос СДВ 80/18 11кВт ,Т/п "НССО" , | АР-00058 |  | 50 169,49 34542,94 | удовл. | Водоотведение |
| 5 | Насосный агрегат , СД Т/п " ГКНС" , | АР-00681 |  | 101 694,92 30720,48 | удовл. | Водоотведение |
| 6 | Насосный агрегат СДВ80, Т/ п "ГКНС" , | АР-00677 |  | 37 288,14 11264,00 | удовл. | Водоотведение |
| 7 | Скребковый механизм первичных остойников , | АР-00243 |  | 809 641,03 453399,20 | удовл. | Водоотведение |
| 8 | Скребковый механизм,вторичных отстойников , | АР-00239 |  | 146 065,69 81797,06 | удовл. | Водоотведение |
| 9 | Редуктор Ц2У160-31.5-21-У1 первичных отстоников , | АР-00749 |  | 16 906,78 10062,20 | удовл. | Водоотведение |
| 10 | Электронасос Серии "Иртыш" Тип НФ (НФС) зав.№ 580 (Н), | ОООО0117 | 2012 | 102825,80 0,00 | Удовл. | Водоотведение |
| 11 | Электронасос Серии "Иртыш" Тип НФ (НФС) зав.№ 581 (Н), инв.№ОООО0118 | ОООО0118 | 2012 | 86310,44 0,00 | Удовл. | Водоотведение |