## Лист1
Приложение № 3 к условиям концессионного соглашения Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции в составе объекта концессионного соглашения
№ п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мероприятия по созданию и реконструкции имущества объекта | Стоимость реализации мероприятий по годам, тыс. руб., без НДС. |  |  |  | Стоимость всего, тыс. руб. без НДС
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Котельная Откормсовхоз, ул. Откормсовхоз 14В | 1. Капитальный ремонт кровли (замена рулонной на скатную металлическую). 2. Замена двух водогрейных котлов на более энергоэффективные и экономичные по расходу газа. Старые выработали ресурс. 3. Замена насосного парка в количестве трех насосов (два циркуляционных сетевых, один подпиточный) на более энергоэффективные. 4. Замена водоподготовительной установки на более компактную и экономичную по расходу исходной воды, в том числе с функцией обезжелезивания подпиточной воды. | 3500 | 150 | 500 |  | 4150
2 | Котельная ГДП-5, ул. Чкалова 157 | 1. Капитальный ремонт кровли (замена рулонной на скатную металлическую). 2. Замена двух водогрейных котлов на более энергоэффективные и экономичные по расходу газа. Старые выработали ресурс. 3. Замена насосного парка в количестве трех насосов (два циркуляционных сетевых, один подпиточный) на более энергоэффективные. 4. Замена водоподготовительной установки на более компактную и экономичную по расходу исходной воды, в том числе с функцией обезжелезивания подпиточной воды. | 1000 | 2500 | 500 | 150 | 4150
3 | Котельная Кирпичный з-д, ул. Кирпичный переулок 5А | 1. Замена двух водогрейных котлов на более энергоэффективные и экономичные по расходу газа. Старые выработали ресурс. 2. Замена насосного парка в количестве двух насосов (один циркуляционный сетевой, один подпиточный) на более энергоэффективные. | 750 | 50 | 750 |  | 1550
4 | Котельная жилого городка Дружба | 1. Замена двух водогрейных котлов на более энергоэффективные и экономичные по расходу газа. Старые выработали ресурс. 2. Замена насосного парка в количестве шести насосов (два циркуляционных сетевых, два циркуляционных обратной воды ГВС, два циркуляционных внутреннего контура ГВС) на новые. Старые выработали ресурс. | 500 | 500 | 300 |  | 1300
5 | Котельная ДС № 24, ул. Рабочая 271 | 1. Замена двух водогрейных котлов на более энергоэффективные и экономичные по расходу газа. Старые выработали ресурс. 2. Замена насосного парка в количестве шести насосов (два циркуляционных сетевых, два циркуляционных обратной воды ГВС, два циркуляционных внутреннего контура ГВС) на новые. Старые выработали ресурс. | 300 | 350 | 350 |  | 1000
6 | Котельная СШ № 17, ул. Строителей 123 | 1. Замена насосного парка в количестве шести насосов (два циркуляционных сетевых, один циркуляционный обратной воды ГВС, один циркуляционный внутреннего контура ГВС, два циркуляционных котлового контура) на новые. Старые выработали ресурс. 2. Замена пластинчатого подогревателя НН14 ("Ридан") на подготовку ГВС. | 450 |  |  |  | 450
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются органом тарифного регулирования и устанавливаются в конкурсной документации.
Примечание: участники конкурса обязаны в составе конкурсного предложения указать мероприятия по созданию объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.