АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., д.191, г. Кузнецк

Пензенской обл., 442530

 (84157) 3-31-43, Fax 33135

e-mail:kuzg_adm@sura.ru

www.gorodkuzneck.ru

ОКПО 040373336

ОГРН 1025800547563

ИНН 5803001681

от _________ № _______

на № ____ от ______________

Уважаемый Владимир Алексеевич!

Направляю Вам информацию для рассмотрения на очередном заседании Собрания представителей города Кузнецка по вопросу: «Отчёт о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов»

Приложение: 3 л., 1 экз.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                       В.Е. Трошин

А.Н. Николаев

8(84157) 3-17-20

Отчёт о ходе подготовки к отопительному

сезону 2017-2018 годов

В рамках подготовки к отопительному периоду 2017 – 2018 годов еженедельно в администрации города Кузнецка отделом городского хозяйства администрации города Кузнецка проводятся заседания комиссии по подготовке к отопительному сезону с участием руководителей предприятий всех форм собственности. Состав комиссии и план мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утверждены постановлением администрации города Кузнецка от 15.05.2017 № 839 «О подготовке объектов городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов».

Теплоснабжение потребителей города Кузнецка осуществляется силами АО «ГидроМаш-Групп» («Кузнецкая ТЭЦ-3») и МУП «Гортеплосеть», на обслуживании у которой находится 7 котельных, также 1 котельная расположена в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» и обслуживается ООО «ИНВЕСТ-ЭНЕРГО», 2 ведомственных котельных (котельная МУП «Водоканал» и котельная управления культуры – дом культуры в Бутурлинке).

В настоящее время в отношении АО «ГидроМаш-Групп» и МУП «Гортеплосеть» проводится процедура банкротства и введено внешнее управление.

Ресурсоснабжающими организациями утверждены и согласованы с администрацией города Кузнецка планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Однако, с 01.07.2017 тепловые сети города Кузнецка, ранее обслуживаемые МУП «Гортеплосеть», переданы в аренду АО «ГидроМаш-Групп», в связи с чем производится корректировка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов по обеим организациям.

По состоянию на 01.08.2017 в рамках подготовки к отопительному периоду выполнены следующие работы:

- проведены гидравлические испытания системы отопления в 300 из 440 многоквартирных домов, что составляет 68,2 %;

- проведены гидравлические испытания системы отопления в 8 учреждениях культуры, что составляет 100%;

- проведены гидравлические испытания системы отопления в 13 из 14 школ города Кузнецка, что составляет 92,9 %;

- проведены гидравлические испытания системы отопления в 25 детских садах, что составляет 100 %;

- подготовлены к работе в отопительном периоде 10 из 11 котельных. В настоящее время проводятся работы по подготовке к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов «Кузнецкой ТЭЦ-3»;

- в полном объёме проведены гидравлические испытания тепловых сетей города Кузнецка протяжённостью 93,4 км, на время проведения которых на территории города Кузнецка с 19.06.2017 по 02.07.2017 была прекращена подача горячего водоснабжения абонентам;

- выполнены работы по ремонту 20 из 21 ЦТП, что составляет 95,2 %.

С целью поддержания на необходимом уровне аварийного резерва материально-технических ресурсов, необходимого для обеспечения работы во время прохождения отопительного периода 2017-2018 годов, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кузнецка» на сумму 703,0 тыс. рублей приобретены следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Отвод 57 ст. | шт. | 20 |
| Отвод 89 ст. | шт. | 20 |
| Отвод 108 ст. | шт. | 30 |
| Отвод 159 ст. | шт. | 15 |
| Труба э/с Ду 57*3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 108 |
| Труба э/с Ду 76*3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 132 |
| Труба э/с Ду 89*3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 132 |
| Труба э/с Ду 108*4,0 ГОСТ 10704-91 | м | 132 |
| Труба э/с Ду 133*4,0 ГОСТ 10704-91 | м | 48 |
| Труба э/с Ду 159*4,0 ГОСТ 10704-91 | м | 36 |
| Труба э/с Ду 273*6,0 ГОСТ 10704-91 | м | 24 |
| Труба э/с Ду 325*6,0 ГОСТ 10704-91 | м | 36 |
| Труба э/с Ду 377*6,0 ГОСТ 10704-91 | м | 12 |
| Труба э/с Ду 426*6,0 ГОСТ 10704-91 | м | 24 |
| Труба э/с Ду 530*8,0 ГОСТ 10704-91 | м | 36 |

По состоянию на 26.07.2017 у ресурсоснабжающих организаций города Кузнецка имеется кредиторская задолженность в объёме:

| Наименование предприятия | Задолженность за теплоэнергоресурсы |
| --- | --- |
| МУП «Гортеплосеть» | 28696,14 тыс. рублей |
| АО «Гидромаш-Групп» | 390273,4 тыс. рублей |

Администрация города Кузнецка и бюджетные учреждения города Кузнецка имеют задолженность за топливно-энергетические ресурсы в объёме 25248,1 тыс. рублей, из них:

- ООО «ТНС энерго Пенза» - 1274,4 тыс. рублей;

- АО «ГидроМаш-Групп» - 23973,7 тыс. рублей.

Подготовка объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в том числе жилых домов, школ, детских садов, котельных, тепловых, электрических и водопроводных сетей, газопроводов, центральных тепловых пунктов проводится в установленные сроки. До 15 ноября 2017 года администрация города Кузнецка планирует получить паспорт готовности города Кузнецка к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                       В.Е. Трошин

А.Н. Николаев

8(84157) 3 17 20

# Text boxes

Главе города Кузнецка

В.А. Назарову